Томская область

Верхнекетский район

Совет Палочкинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ  №  27

«15» ноября 2013г.                                                                               с. Палочка ул. Молодёжная, 26

О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 21.11.2012№ 24

Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» в 2012-2020 годах»

В целях приведения в соответсвие с действующим законодательством, на основании заключения комитета по государственно-правовым  вопросам,                   Совет Палочкинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.  Внести  программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» в 2012-2020 годах», утвержденное решением Совета Палочкинского сельского поселения от 21.11.2012 № 24 , следующие изменения:

1.1. Паспорт программы комплексного  развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» в 2012-2020 годах изложить вновой редакции, согласно приложению1 к настоящему решению;

1.2. В разделе «Оглавление» подраздел  5.4. «Программа модернизации и развития системы утилизации ( захоронения) твердых бытовых отходов» исключить;

1.3. Раздел 6 «Формирование сводного плана реализации программы» изложить вновой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования ( обнародования) на стенде в помещении администрации Палочкинского сельского поселения, в читатльном зале библиотеки с. Палочка и разместить на официальном сайте муниципального образования «Верхнекетский район»..

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу Палочкинского сельского поселения   Кузенкова В.М.

Глава Палочкинского сельского поселения                              В.М. Кузенков

_____________________________________________________________________

- Совет-3, Адм. ТО -1, стенд Адм-1, библиотека-1

- Приложение № 1

к решению Совета Палочкинского сельского

поселения

от «15» ноября 2013 г. № 27

ПАСПОРТ

- ПРОГРАММЫ  КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАЛОЧКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» В 2012 - 2020 ГОДАХ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации Палочкинского сельского поселения от 27.03.2012 №15 А «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах" |  |
| Заказчик Программы | Администрация Палочкинского сельского поселения |  |
| Разработчик Программы | Отдел промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района |  |
| Куратор Программы | Главный специалист по ЖКХ отдела промышленности и жизнеобеспечения Администрации Верхнекетского района в соответствии с соглашением между Администрацией Палочкинского сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района осуществления части своих полномочий от 30.12.2011 Колчанова Т.Н. |  |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах (далее - Программа) |  |
| Исполнители Программы: | Администрация Верхнекетского района; Администрация Палочкинского сельского поселения; заинтересованные организации (по результатам размещения заказов) |  |
| Цель Программы | Цель Программы – повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг организациями жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Задачи Программы | Задачи Программы: - снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса оказываемых услуг; - увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах (далее - Программа) |  |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм: - программа модернизации и развития системы теплоснабжения; |  |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевые показатели: - объем потерь ресурсов в централизованных системах теплоснабжения; - количество аварий и инцидентов при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; - объем привлеченных заемных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках региональных программ комплексного развития |  |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2020 годы |  |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах (далее - Программа) |  |
| Объемы и источники финансирования | В тыс. руб. | 2012 – 2020 годы (прогноз) |
|  | Всего | 3244 |
|  | Областной бюджет | 2457 |
|  | Местный бюджет | 606 |
|  | Внебюджетные источники | 181 |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | В результате выполнения Программы повысится надёжность, качество и устойчивость потребителей коммунально-жилищных услуг Палочкинского сельского поселения коммунальными ресурсами, при этом: - экономия затрат на оказание коммунальных услуг составит 0,125 млн. рублей; - рост платежей за коммунальные ресурсы будет ограничен величиной официального уровня инфляции |  |
| Система организации управления за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет Палочкинского сельского поселения |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ…………………………………………………………………………………..             7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….            8-9

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ	10-12

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	12-13

4.СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	133

5.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	13

5.1. Программа модернизации и развития системы теплоснабжения	13

5.1.1.	Целевые установки и задачи	13

5.1.2.	Характеристика состояния и направление развития системы теплоснабжения	14

5.1.3.	Мероприятия программы модернизации и развития системы теплоснабжения	18-20

5.1.4.	Затраты на реализацию и источники финансирования	20-21

5.1.5.	Ожидаемые результаты выполнения мероприятий	21-22

6. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	23

6.1. Суммарные затраты на реализацию Программы	23

6.2. Структура финансирования Программы	23-26

6.3.Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы26-28

СОКРАЩЕНИЯ                                                                                                                             29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Палочкинском сельском поселении прошло несколько этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы создания системы адресной социальной поддержки граждан, системы платы за коммунальные услуги, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений  и привлечения частного сектора к управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее, конечные цели реформы – обеспечение нормального качества коммунальных услуг и нормативной надёжности систем коммунальной инфраструктуры, повышение её энергоэффективности, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов – на сегодняшний день не достигнуты. Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Палочкинского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла. Под модернизацией и развитием системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации настоящей Программы понимаются строительство, реконструкция, модернизация объектов, которые эксплуатируются при предоставлении организациями жилищно-коммунального хозяйства услуг по теплоснабжению.

Основанием для разработки Программы является поручение Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 и поручение Председателя Правительства РФ №ВП-П9-1796 от 24.03.2011. Программа разработана в соответствии с Приказом Министерства регионального развития №204  от 6.05.2011 , ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы,  указом Президента РФ от 04.06.2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу до 2020 г. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Следует выделить следующие проблемы коммунального комплекса Палочкинского сельского поселения, которые требуют незамедлительного решения:

высокий уровень износа основных фондов;

низкая надежность инженерных систем;

недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

дотационная ориентированность экономики ЖКК;

отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, знания и учета реальных доходов населения;

недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу. В Программе разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству. На основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятий, местного бюджета в перспективе до 2020 года. В рамках Программы разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДом

Палочкинское сельское поселение входит в состав Верхнекетского района. Верхнекетский район  расположен в северной части Томской области. Районный центр – р.п. Белый Яр. Муниципальное образование «Палочкинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 199-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района». В состав Белоярского городского поселения входят три населенных пункта: с. Палочка, п. Рыбинск, д.Тайное. Численность населения Палочкинского сельского поселения на 1 января 2012 года согласно статистическим данным составляла 355 человек. В с. Палочка проживает основная часть населения 323 человека. В п. Рыбинск и д. Тайное проживает соответственно 25 и 7 человек. В настоящее время в поселении проживает 2,1% населения Верхнекетского района. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли и старения населения. Основная причина – высокий уровень смертности, миграция населения в том числе и в р.п. Белый Яр. Темп снижения численности населения выше, чем среднерайонный и составляет 4,8%. Это выше, чем во всех сельских  поселениях. В Белоярском городском и Ягоднинском сельском поселениях наблюдается хотя и незначительный, но рост населения.

Основой экономики поселения является перерабатывающие производства лесного комплекса, коммунально-бытовой комплекс, здравоохранение, образование, муниципальное управление. К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Палочкинского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов составляет 12,1 % доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2011 г. составили 37,4 % (1,136 млн. руб.). Уровень бюджетной обеспеченности по Палочкинскому сельскому поселению составляет только 8,56 тыс. рублей на человека.  Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2011 году составила 17,4 %. Расходная часть бюджета района социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 62%, расходы на ЖКХ в 2011 г. составили 21 % (117,256 млн.рублей).

На начало 2012 года жилищный фонд Палочкинского сельского поселения составил  8 тыс. м2 общей площади из которых 4,499 тыс.м2  (56,2%) – в домах блокированной застройки. Уровень обеспеченности жилой площадью населения поселения в 1,01 раза меньше  среднерайонного показателя (22,7м2) и составляет 22,5м2 на человека. Коэффициент семейности в поселении составляет 2,35, что больше среднерайонного, который равен 2,53.

Благоустройство жилищного фонда Верхнекетского района в течение последних лет практически не менялось. В 2011 г. около 86,7 % жилого фонда района не оборудовано централизованным водоснабжением, 88,9% - централизованным водоотведением, 88,2% - централизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в р.п. Белый Яр. В п. Палочка, п. Рыбинск, п. Тайное население пользуется одной централизованной коммунальной услугой – электроснабжением. Существующая экономическая ситуация в Палочкинском сельском поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Плана застройки населенного  пункта не разрабатывалось. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов бюджетной сферы также не запланировано.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Верхнекетского района и Палочкинского сельского поселения в частности. Финансовое состояние предприятия жилищно-коммунального хозяйства Палочкинского сельского поселения за 2011 год является убыточным по всем видам оказываемых услуг.  ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть» осуществляет свою деятельность на территории поселения с 1 января  2010 года. В условиях постоянного недофинансирования программных мероприятий  из бюджетов всех уровней, несвоевременного привлечения кредитных ресурсов  при высокой степени износа основных средств, предприятию ЖКХ необходимо вкладывать  средства на ремонты,  превышающие заложенные в тарифы на энергоресурсы. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременно проводить обновление оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 48 % до 82 %). В среднем 68 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок. Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это требует более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры.

В настоящее время модернизация объектов ЖКК носит ограниченный характер. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения. Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную потребность в  программе развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Положительные изменения в сфере ЖКХ могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования. Выполнение мероприятий Программы приведёт к повышению уровня и качества жизни населения, являющимися стратегическими приоритетами социально-экономического развития района.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палочкинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является повышение уровня надежности  предоставления коммунальных услуг  организациями жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели  должны быть решены следующие задачи:

снижение объемов потерь и количества аварий (инцидентов) при производстве, транспортировке и распределении

коммунальных ресурсов;

повышение качества производимых организациями коммунального комплекса  оказываемых услуг;

увеличение объема частных инвестиций, привлеченных в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы ограничен временным интервалом 2012-2020 годы.

5. Система Программных Мероприятий

Мероприятия Программы представлены отдельными программами по видам коммунальных услуг:

программа модернизации и развития системы теплоснабжения.

  - Программа модернизации и развития системы теплоснабжения

- 5.1.1. Целевые установки и задачи

Основной целью программы модернизации и развития системы теплоснабжения является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами программы модернизации и развития теплоснабжения являются:

повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического

развития территории;

повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающих организаций при относительной стабилизации тарифа

на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

- 5.1.2. Характеристика состояния и направление развития системы теплоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории Палочкинского сельского поселения построена на базе  одной котельной в п. Палочка.  Производство и реализацию тепловой энергии с отопительного периода 2011 г. осуществляют ООО «БИО ТЭК Верхняя Кеть».  Эксплуатацию тепловых сетей  также осуществляет данная организация.

Коэффициент использования установленной мощности по котельной крайне низкий, что связано с отключением в своё время здания школы. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости тепловой энергии.

Характеристика котельных показана в таблице 5.1.

Таблица 5.1. - Характеристика источников теплоснабжения

| Название котельной, ресурсоснабжающая организация | Год ввода котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива/ резервное топливо | Наличие резервного электроснабжения | Наличие водоподготов-ки | Коэффициент использования мощности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школьная | 1985 | 0,5 | 0,07 | 2 котла типа НР-18 | дрова | нет | нет | 0,14 |

Эксплуатация  котельных без проведения режимно-наладочных работ, водоподготовки и отсутствия части вспомогательного  оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа котельных агрегатов, особенно котла №2. В качестве основного оборудования на  котельной используются низкоэффективные котлы. Отсутствует химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП, резервное электроснабжение. Тепловая схема данной котельной – одноконтурная, закрытая.  Температурный график 95/70 ºС. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённому температурному графику. Водоснабжение котельной производится из локальной скважины глубиной 11 метров.

Подача топлива (дрова) осуществляется вручную. Администрация Верхнекетского района имеет передвижной источник электропитания мощностью 50 кВт, который в случае обесточивания  может быть использован на котельной. Топливное хозяйство твёрдотопливных котельных включает расходный открытый склад, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования.

Эффективность потребления топлива, электроэнергии для выработки тепловой энергии показана в таблице 5.2.

Таблица 5.2 - Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения в 2011 г.

| Название котельной | Нормативный удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Фактический удельный расход условного топлива, кг.у.т/Гкал | Фактический КПД, % | Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал | Несоответствие нормативу по электроснабжению, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школьная | 167,2 | 234,3 | 61 | 39,7 | 1,9 |

Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источникам превышает нормативный в 1,9 раза, что при высокой стоимости электрической энергии  увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования, это в свою очередь связано с отключением в своё время здания средней школы. Фактический удельный расход топлива рассчитан по фактическому расходу топлива и  расчётной нагрузке потребителей. На самом деле кпд котлов ещё ниже, чем показывает расчёт.  Приборы учёта тепловой энергии отсутствуют как  на источнике, так и у потребителей тепловой энергии.

Сети теплоснабжения котельной радиальные,  двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная бесканальная. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена. Большая часть сетей проложена совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды. Протяжённость тепловых сетей, тип прокладки, протяжённость ветхих сетей приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Характеристика тепловых сетей

| Источник теплоснабжения | Протяжённость сетей, м, при диаметре |  | тип прокладки |  | Ветхие, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 мм | всего | подземная | надземная |  |
| Котельная школьная | 50 | 50 | 50 |  | 50 |

Основными потребителями тепловой энергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Палочкинского сельского поселения являются организации бюджетной сферы.

Сфера услуг теплоснабжения и в Верхнекетском районе и в Палочкинском сельском поселении традиционно была убыточной. В структуре себестоимости тепловой энергии от котельной в 2011 г. преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность  и значительная недозагрузка мощностей   котельной. Доля инвестиционных средств в тарифе не была предусмотрена.  Значимым аспектом стало несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были практически выше, чем предусмотрены в тарифе. Свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения не было. Этот факт в очередной раз подтверждает необходимость  решения вопроса технического перевооружения как котельных, так и тепловых сетей.

Показатели деятельности предприятий теплоснабжающих предприятий  Палочкинского сельского поселения в сравнении с показателями в целом по Верхнекетскому району с 2006 по 2011 год сведены в таблицу 5.4.

Таблица 5.4 -  Анализ деятельности  теплоснабжающих предприятий за 2006-2011 г.г.

|  | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПСП | Район | ПСП | Район | ПСП | Район | ПСП | Район | ПСП | Район | ПСП | Район |
| Выработано теплоэнергии (т.Гкал) | 1,22 | 47,78 | 2,17 | 49,25 | 1,76 | 48,05 | 1,37 | 46,40 | 0,24 | 43,97 | 0,23 | 41,94 |
| Отпущено в сеть теплоэнергии (т.Гкал), в т.ч. | 1,18 | 43,87 | 2,09 | 47,09 | 1,70 | 45,23 | 1,32 | 44,02 | 0,23 | 42,91 | 0,23 | 41,31 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 0,26 | 12,99 | 0,41 | 13,67 | 0,26 | 10,95 | 0,13 | 10,41 | 0,02 | 9,06 | 0,02 | 9,35 |
| то же, в % к отпуску в сеть | 22,50 |  | 19,52 | 29,04 | 15,23 | 24,20 | 10,10 | 23,65 | 9,81 | 21,11 | 9,91 | 22,64 |
| Полезный отпуск (т.Гкал), в т.ч. | 0,92 | 32,29 | 1,68 | 34,16 | 1,44 | 35,04 | 1,19 | 34,36 | 0,21 | 34,51 | 0,21 | 31,96 |
| население |  | 14,78 | 0,00 | 15,82 |  | 15,41 |  | 15,39 |  | 15,24 |  | 15,09 |
| бюджетные организации | 0,86 | 14,60 | 1,67 | 16,15 | 1,43 | 17,36 | 1,17 | 16,24 | 0,20 | 16,03 | 0,20 | 13,93 |
| прочие организации | 0,05 | 2,21 | 0,02 | 1,90 | 0,02 | 1,98 | 0,01 | 2,17 | 0,01 | 2,30 | 0,01 | 2,08 |
| нужды ЖКХ | 0,01 | 0,62 |  | 0,30 |  | 0,29 |  | 0,56 |  | 0,24 |  | 0,87 |
| топливо ( уголь) ( тыс. тн) | 0,97 | 15,07 | 0,07 | 9,96 |  | 11,32 | 0,01 | 11,42 |  | 8,98 |  | 7,22 |
| топливо (дрова) ( м3) |  | 8718,80 | 2332,20 | 9479,19 | 2474,30 | 10290,06 | 2024,90 | 10873,04 | 266,00 | 11844,05 | 262,29 | 10929,88 |
| электроэнергия ( тыс.квт/ч) | 97,19 | 2036,09 | 94,10 | 2784,67 | 115,10 | 1985,09 | 109,80 | 2295,82 | 32,78 | 2076,64 | 36,94 | 2120,60 |
| Себестоимость 1 Гкал ( руб ) | 3805,23 | 1611,30 | 2473,17 | 1610,79 | 2582,22 | 1904,40 | 3442,94 | 2333,79 | 6026,36 | 2436,85 | 7077,38 | 3012,18 |
| Утвержденный тариф 1 Гкал (руб.) | 3038,00 |  | 3038,00 | 1716,04 | 3547,00 | 1908,51 | 4236,00 | 2106,55 | 3833,00 | 2232,66 | 4373,51 | 1678,54 |

Выработка тепловой энергии начиная с 2007г. с каждым годом уменьшается. Это напрямую связано с оптимизацией и энергосбережением в бюджетных учреждениях. Себестоимость 1 Гкал в 2011 году выше, чем утверждённый тариф на 62%.

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных (электроснабжения и водоснабжения);

крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования  котельной;

очень высокая себестоимость производства тепловой энергии на котельных при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельных;

наличие несанкционированного разбора из тепловых сетей;

недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

- 5.1.3. Мероприятия программы модернизации и развития системы теплоснабжения

Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2012-2020 г.г.

Реализация  главнейших мероприятий программы обусловлена следующими факторами:

наличием устаревшего котельного оборудования;

несоответствием параметров сетевых насосов на школьной котельной гидравлическому режиму тепловой сети;

ветхостью тепловых сетей;

несоответствие нормам и требованиям теплового узла школы.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

установка локального источника тепла в здании администрации;

оснащение котельной резервным источником электроснабжения.

Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов.

Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, изменить схему отопления административного здания.

Таблица. 5.5. – Мероприятия по модернизации и развитию системы теплоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Источники финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Организация локального отопления административного здания | 2280 | 0 | 480 | 1800 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка резервной электростанции марки АД-30 мощностью 30 кВт | 300 | 0 | 0 | 300 |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установка прибора учёта тепловой энергии на котельной | 150 | 150 | 0 |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 150 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по теплоснабжению: | 2 730 | 150 | 480 | 2 100 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 1 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 2 430 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Для организации локального источника теплоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий по снабжению объекта водой. Затраты и план мероприятий сводим в таблицу 5.6.

Таблица. 5.6. – Мероприятия по модернизации и развитию системы водоснабжения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инвесторы | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Источники финансирования | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Бурение скважины | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  | 126 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка механического фильтра тонкой очистки в школе | 357 | 0 | 0 | 357 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  | 357 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка водопровода от скважины до школы | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по водоснабжению: | 514 | 31 | 126 | 357 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 157 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5.1.4. Затраты на реализацию и источники финансирования

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению с учётом водоснабжения составляет 3,244 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Больший объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов. В перечень мероприятий включены мероприятия по энергосбережению согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

средства местного и областного бюджетов;

инвестиционную составляющую в тарифе.

Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют, однако по мере реализации мероприятий программы эти средства будут появляться. Однако инвестиционная надбавка к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с предельным уровнем роста тарифов будет мала. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице 5.5.

- 5.1.5. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Общая реальная экономия затрат на содержание системы теплоснабжения Палочкинскогосельского поселения составит 125,256 тыс. руб без учета экономии средств на аварийно-восстановительные работы.

При этом основной эффект (82,2%) будет достигнут за счёт экономии средств науменьшение потерь тепловой энергии.

При модернизации котельных и реконструкции тепловых сетей будет получена экономия энергетических ресурсов, однако произойдёт некоторое увеличение амортизационной составляющей тарифа (себестоимости) тепла (при финансировании мероприятий из бюджета – арендной платы) за счёт роста стоимости  основных фондов при техническом перевооружении систем.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Сводные показатели экономии от реализации мероприятий представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.7. - Объёмы экономии топливно-энергетических ресурсов при реализации мероприятий

| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, Гкал | 18 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 102952,3 | 5123 | 90574,4 | 0 | 0 | 0 | 7254,9 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, м3 | 18,85 | 0 | 18,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 10367,5 | 0 | 10367,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 2984,1 | 2984,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 11936,4 | 11936,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по теплоснабжению, руб | 125256 |  |  |  |  |  |  |  |  |

В условиях проведения жилищно-коммунальной реформы получаемая от реализации мероприятий экономия должна быть использована, в том числе, и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения.

- Приложение № 2

к решению Совета Палочкинского сельского

поселения

от «15»  ноября 2013 г. № 27

6. Формирование сводного плана реализации Программы

- 6.1. Суммарные затраты на реализацию Программы

Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности составляют 3,244 млн. руб. в текущих ценах.

Теплоснабжение, водоснабжение составляют соответственно 84,2%, 15,8%.

По видам инвестиционной деятельности долевое финансирование мероприятий по новому строительству и модернизации составляет соответственно 74,2% и 25,8%, что обусловлено крайне высокой степенью износа основных фондов и нерациональностью организации и функционирования систем. Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной. Новое строительство  направлено на повышение степени надёжности коммунальной инфраструктуры.

- 6.2.  Структура финансирования Программы

Исходя из существующих ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск программы за счет бюджетных  средств и частных инвестиций (в основном за счёт надбавки к тарифам и средства предприятий) с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе при помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования Программы по отдельным источникам представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Структура финансирования Программы

| Наименование мероприятия | Общие затраты тыс. руб. | Затраты по источникам финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования | Срок реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Инвестор | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Итого по теплоснабжению: | 2 730 | 150 | 480 | 2 100 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 1 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 2 430 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по водоснабжению: | 514 | 31 | 126 | 357 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 157 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по программе: | 3 244 | 181 | 606 | 2 457 | 0 | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | ОБ | 0 | 1 800 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | МБ | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Инвесторы | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Всего | 0 | 2 587 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.2. – Стоимость Программы, тыс. руб.

|  | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение, в т.ч. | 2 730 | 0 | 2 430 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 450 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | 2 280 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение, в т.ч. | 514 | 0 | 157 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 388 | 0 | 31 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе, в т.ч.: | 3 244 | 0 | 2 587 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация системы | 838 | 0 | 181 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство | 2 406 | 0 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Рисунок 6.1. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палочкинского сельского поселения по сферам услуг | Рисунок 6.2. Направления финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Палочкинского сельского поселения по видам инвестиционной деятельности |
| --- | --- |

- 6.3. Экономический эффект от реализации Программы. Целевые индикаторы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  0,125 млн. руб./год в текущих ценах (таблица 6.3). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.

Таблица 6.3 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Палочкинского сельского  поселения

| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение потерь, Гкал | 18 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Экономия по сокращению потерь,руб | 102952,3 | 5123 | 90574,4 | 0 | 0 | 0 | 7254,9 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, м3 | 18,85 | 0 | 18,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия топлива, руб | 10367,5 | 0 | 10367,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, кВт*ч | 2984,1 | 2984,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия электроэнергии, руб | 11936,4 | 11936,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Экономия по теплоснабжению, руб | 125256 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры. В целом размер экономии незначителен, по сравнению с объёмом капитальных затрат.

Мониторинг программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации программы представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации Программы

| ИНДИКАТОРЫ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс.Гкал | 0,232 | 0,232 | 0,225 | 0,203 | 0,197 | 0,191 | 0,185 | 0,179 | 0,174 | 0,169 |
| Тепловые потери, тыс.Гкал | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям, тыс.Гкал | 0,209 | 0,209 | 0,203 | 0,197 | 0,191 | 0,185 | 0,179 | 0,174 | 0,169 | 0,164 |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | 4373,51 | 4644,6 | 5123,0 | 5660,9 | 6057,2 | 6475,2 | 6870,1 | 7254,9 | 7617,6 | 7998,5 |
| Темп роста тарифа, % | 114 | 106,2 | 110,3 | 110,5 | 107 | 106,9 | 106,1 | 105,6 | 105 | 105 |
| Надбавка к тарифу, руб./Гкал(без НДС) | 0 | 0 | 0 | 45,66 | 152,28 | 157,07 | 216,22 | 223,46 | 0,00 | 0,00 |
| Всего темп роста, % | 114 | 106,2 | 110,3 | 111,4 | 109,7 | 109,5 | 109,4 | 108,9 | 105,0 | 105,0 |
| Протяжённость тепловых сетей, км | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч ветхие сети | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля ветхих сетей, % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заменяемые сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во муниципальных котельных, единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество установленных котлов | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ ч | 0,5 | 0,5 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Удельное потребление электрической энергии котельной, кВт.*ч/Гкал | 39,7 | 39,7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Удельное потребление топлива котельной, тут./Гкал | 259 | 259 | 259 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 | 234,3 |
| Темп роста тарифа, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансирование программы всего: |  | 0 | 2 587 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 1 800 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие |  | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля заёмных средств,% |  | 0 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение: |  | 0 | 2 430 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  | 0 | 1 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доля заёмных средств,% |  | 0 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Сокращения

ЖКХ – жилищно- коммунальное хозяйство

ЖКК – жилищно- коммунальный комплекс

ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги

ЖБО – жидкие бытовые отходы

ЦТП – центральный тепловой пункт

ЧРП – частотный регулятор привода

ПСП  – Палочинское сельское поселение

ФБ – федеральный бюджет

ОБ – областной бюджет

МБ – местный бюджет

РБ – районный бюджет

м – метр

м2 – квадратный метр

м3 – кубический метр

мм – миллиметр

км  - километр

кг  –килограмм

Гкал  – гигакалория

кВт*ч – киловатт* час

млн   – миллион

тыс  – тысяч

руб  - рублей

ХВО – химводоочистка

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика